Client brief客户简报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 智慧岛办公楼项目 | | 汇报时间 | 2021.2.17 | |
| 客户名称 | 甲方领导，王总，监理 | | 汇报地点 | 紫荆科技园 | |
| 项目负责人 | 01.李建强  02.樊舵 | | 汇报阶段 | 施工阶段 | |
| 一 、汇报内容：  1、智慧岛办公楼项目施工图交底，以及方案沟通。 | | | | | |
| 二 、客户意见：   1. 电梯里面装饰金属板颜色根据电梯厅门头颜色选定。 2. 1楼大厅地面电辐射热算到内装。 3. 疏散楼梯属于内装，出图。-2F-3F地面地砖铺装，3F以上地面砂浆找平即可。墙面，顶面乳胶漆。 4. 东北，西北角楼梯地面铺贴地砖，墙面，顶面乳胶漆。 5. -1--2电梯厅墙面坊石材墙砖，纹理同上面楼层岩板相似。 6. 电梯厅天花方案简单单方，目前方案太单调。 7. 15F旋转楼梯是否可行。进行确认。 8. 岩板图纸15mm厚，再次进行厂家咨询确认。 9. 走廊，17F天花，等效果图跟施工图不相符的均按施工进行调整。 10. 1F大厅柱子，石材包装，分缝形式不同，效果图分别体现。 | | | | | |
| 三、调整方向及措施  我方解决方案：   1. 目前设计范围，不明确，设计深化施工界面，避免不断补图。 2. 方案变动引起建筑变动，及时确认可实施性。以便平面方案定稿，施工图深化。 | | | | | |
| 客户确认（签字） | | 项目主创： | | | 责任人： |